## Slide 1
آرماتور‌ها ( تقويت كننده ها )
درب هاي دسترسي
قسمت دهم

## Slide 2
Nº
L
L
نقطه پايان =<L
شروع100mm
موقعيت آرماتور ها
آرماتور ها

## Slide 3
M6مهره
M6مهره
Ø 9mm لوله پي وي سي به قطر
اجزاي يك آرماتور
ديسك تقويتي
ديسك تقويتي
ديسك تقويتي
M6ميله دو سر رزوه
آرماتور ها

## Slide 4
اندازه درب
درب دسترسي
علامت زدن و برش سوراخ به ابعاد درب
1

## Slide 5
برش درب
2
استفاده از قسمت جدا شده به عنوان خشاب درب
درب دسترسي

## Slide 6
خشاب درب + 40mm
خشاب درب
درب دسترسي
برش قسمتي از پانل به اندازه mm40 بزرگتر از خشاب درب
3

## Slide 7
چسب
درب دسترسي
4
چسب زدن به دو سطح

## Slide 8
جهت عبور ميلهM6 سوراخ
درب دسترسي
5
قرار دادن دو قطعه بر روي هم

## Slide 9
M6مهره
ديسك تقويتي
M6ميله دو سر رزوه
پروفيل نگهدارنده :
L=Wx1,5
M6مهره
واشر
مجموعه درب
درب دسترسي
6
مونتاژ مهار جهت درب دسترسي

## Slide 10
مجموعه درب
داخل كانال
اتمام ساخت درب دسترسي
درب دسترسي

## Slide 11
داخل كانال
آماده نصب
مجموعه درب
درب دسترسي